中国科学院华南植物园公用仪器管理办法

为了最大限度的满足我园学科发展和科研发展的需求，充分发挥科研装备的功效，提高仪器使用率和共享率，推动仪器设备的优化配置，根据仪器设备的功能和价值并结合目前我园实际情况，对我园的仪器设备采取不同的管理方式：公共实验室集中管理大型通用仪器设备，各研究中心管理专业仪器设备，各研究组管理专用仪器设备。

一、仪器设备的管理模式

（一）服务对象广的大中型通用仪器设备，采用园管共用原则，即放置于公共实验室，由公共实验室进行统一管理。公共实验室作为我园科研支撑系统的重要组成部分，为全园科研提供高质量的专业测试、实验方法的研究及推广、仪器设备功能的改进、小型非标科研装备的设计制作、精密仪器的维修维护工作、精密仪器的各项技术培训和各项技术服务。公共实验室所有仪器纳入中国科学院大型仪器设备共享平台，安装智能卡，由公共实验室专门的技术人员负责运行管理。公共实验室仪器的管理细则如下：

1. 公共实验室所有仪器设备和工具均为专管专用，室外人员未经培训及许可不得擅用或外借。专管专用人员是仪器设备使用、保养及保障所在埸地安全的责任人。同时也是该仪器在院大型仪器共享网系统的预约审核人，负责该仪器在大型仪器共享网上的所有管理工作，安装了智能卡的仪器，在测试样品时，必需使用智能卡。

2.仪器设备操作人员必须认真学习有关操作说明，掌握仪器设备的性能、操作程序及注意事项，按规程进行操作，以充分发挥其性能并保证有一个高的使用率。

3.开机前应检查电、水、气源是否正常，仪器设备是否处于准备状态；仪器运转中经常注意电、水、气压及各种指标的运行状态，发现异常立即关机检查，排除故障。测试中小心操作，精益求精，保证测试数据的准确可靠，做好有关实验记录并妥善保存。

4.爱护仪器及各种工具，按要求定期对进行检修保养，及时排除隐患，不带“病”运行，以保持仪器设备的良好工作状态。仪器设备出现故障应做好维修记录，出现大故障或事故要及时上报以组织维修和总结经验教训。

5.坚持勤俭节约的方针，精打细算科学使用各种药品、材料，杜绝浪费损失，节约水电，修旧利废，降低运行成本。

6.努力学习专业知识，钻研技术，及时总结经验教训，不断提高理论及操作水平。机组间要互相学习、互相协作、互相交流、互相促进，做到一专多能。

7.做好实验室防火、防毒、防潮、防高温、防尘、防污染和保障通风等安全工作，熟悉实验室内易燃、易爆、有毒、有害及放射性物质等各种危险品的性能和安全使用、保管及抢险的方法，按其要求使用及存放。防护物品如手套、眼镜等不得挪作它用。及时清除室内废弃的杂物，保持工作埸所整洁，畅通。消防器材配备充足，不得乱放，熟悉各种消防器材的使用方法，定时检查。

8.实验室内严禁吸烟、煮食。离开实验室前应检查各类开关、阀门是否处于应置的位置，最后切断电源、水源、气源，关闭好门窗。

9.搞好对科研人员的仪器技术知识培训工作，每年在适当时候举办专项技术讲习班，介绍仪器性能，通过技术培训使科研人员掌握仪器的基本技术知识以利工作开展。

10.对各实验室仪器设备的维修服务除预约、通知上门及时维修外，适时上门查询状态，介绍保养及安全措施，防患于未然。

11.在服务科研为主的前题下，积极进行样实验方法的研究及仪器功能的开发，有条件则与课题组结合共同开展研究工作。在保障本园分析测试服务的前题下，积极开展对外服务创收工作。

12.本实验室为课题作的测试服务工作其所用试剂，消耗品等及维修所用器材严格按照有关规定进行收费，对于样品数量多者可适当减收。

13.本管理细则作为年终考核的一个内容，通过自查互查等各种方式并与有关部门结合检查落实执行本管理细则的情况，适时进行总结交流，不断提高认识，改进执行措施。

（二）专业仪器设备，由相应的学科实验室负责管理，公共实验室协管。仪器设备放置于各中心的公用实验室中，纳入中国科学院大型仪器设备共享平台，安装智能卡。这类仪器的管理细则参照公共实验室仪器管理细则，由研究中心根据实际情况自行制定。

（三）专用仪器设备，由各课题组负责运行和管理，即专管专用。仪器设备放置于各实验室中，由资产处登记备案，方便所内研究人员了解和共享使用。尽可能纳入中国科学院仪器设备共享平台，安装智能卡。这类仪器的管理细则参照公共实验室仪器管理细则，由课题组根据实际情况自行制定。

凡纳入院仪器设备共享平台的仪器设备可享受对外测试收费、适当仪器运行费补贴和维修维护费补贴等优惠措施。纳入中国科学院仪器设备共享平台的仪器设备均需保证良好运行，此类设备均需统一采用院仪器设备共享平台管理模式，先网上预约、再分析测样。如无特殊说明，此类设备必须承接所内外样品的分析测试。

外单位和个人以及所内全体科研用户对于我所全部纳入中国科学院仪器设备共享平台的仪器设备均享有使用权。公共实验室负责人负责审核共享平台中所有仪器设备的运行情况。在园公用仪器管理委员会的指导及用户管理委员会的监督下，所内人员对仪器设备的不合理放置、检测人员的违规操作或造成仪器损害的任何行为均可向公用仪器管理委员会及用户管理委员会提出反映，公用仪器管理委员会及用户管理委员有权责令限期整改。

二、人员管理

实验室如有仪器纳入院仪器设备共享平台，实验室负责人需制定仪器的运行操作流程和管理规章制度，并且需安排一名技术联络员作为公共实验室兼职仪器管理员，同时担任共享管理系统的仪器操作员，负责该实验室现辖仪器的运行、管理及维修申请。公共实验室负责相关业务培训和指导。

公共实验室全体技术人员和兼职仪器管理员的测试服务主要由中心负责人负责评定，并接受全体科研人员的监督。

三、测试收费管理

只有公共实验室才能作为研究所唯一对外提供分析测试服务的机构。只有纳入仪器设备共享平台的仪器设备才能承担所内外的测试服务，并进行相应收费。所有样品测试收费均需通过公共实验室平台。

对于纳入科学院仪器设备共享平台、目前放置于各实验室中的仪器设备收费标准，实验室可自行根据成本核算、仪器折旧、同等仪器测试费用对比表等提供所内测试费和所外测试费标准。原则上，应采取“所内服务优先，价格内外有别”的收费策略（所内样品费用＝消耗品费用+基本维护费+基础设施使用费+人工费；所外样品费用＝消耗品费用+基本维护费+基础设施使用费+人工费+设备折旧费+管理费），尽量保障所内科研人员的测试需求。公共实验室负责沟通协商和最终审批。

四、仪器使用管理考核

凡纳入科学院仪器设备共享平台的仪器设备，每年年底，中心技术人员和兼职仪器管理员将各自管理仪器设备的使用情况进行小结，由中心负责人进行全体汇总，提交全所仪器平台总结报告，以便所领导了解仪器平台的运行情况、使用情况及其实现的经济效益和社会效益，为仪器平台的发展规划提供依据。各仪器设备的小结报告内容应包括：

1、机时利用率（使用率）

2、协作共用率（共享率）

3、样品数

4、技术服务总收入

5、责任事故

6、其它（如仪器运行状态、功能开发、对那些科技项目做出贡献等）